竞 争 性 谈 判

文  件

项目名称: 专用教学仪器设备

项目编号: SCXY2007—1101

山东丝绸纺织职业学院

二○○七年十一月

目  录

# 第一部分  敬  告                                   1

# 第二部分  供应商须知                               1

# 第三部分  采购项目清单及技术要求                   3

# 第四部分  谈判程序                                11

# 第五部分  合同文本                                13

# 第六部分  附  件                                  17

# 第一部分  敬  告

山东丝绸纺织职业学院2007年教学仪器设备采购中的部分专用仪器设备由市财政局监督，学院组织竞争性谈判，确定成交供应商。

学院申购单位负责邀请不少于3家供应商，保证不少于2家参加竞争性谈判。

请受邀供应商派谈判代表携带本人身份证和符合以下要求的报价文件（正本1份、副本4份）参加资格审查和谈判。

# 第二部分  供应商须知

一、采购项目

项目名称：专用教学仪器设备

项目编号：SCXY2007—1101

项目说明：本采购项目共分成8个包，采购项目清单和技术要求见文件第三部分。

二、采购人

采购人名称：山东丝绸纺织职业学院

采购人地址：山东省淄博市周村区米山路30号

三、谈判时间地点

1、谈判时间：2007-11-16

2、谈判地点：山东丝绸纺织职业学院

四、报价文件

（一）报价文件的组成

1、资格、资质证明文件：

（1）报价函（附件一）；

（2）法定代表人授权委托书和授权代理人身份证明复印件（附件二）；

（3）营业执照副本复印件（加盖本单位公章）；

（4）属代理商的，提供制造商出具的授权委托书复印件（加盖代理商公章）；

（5）供应商认为需要提交的其他相关证明文件。

2、报价表：

（1）报价一览表（附件三）。

3、技术文件：

（1）产品组成说明、主要技术数据、性能的详细描述；

（2）产品质量保证和技术服务支持内容及保证措施；

（3）技术偏离表（附件四）；

（4）产品样本。

4、商务文件及要求：

（1）商务偏离表（附件五）；

（2）供应商承诺：对技术服务支持内容的承诺；

（3）其他优惠条款：供应商提供的优惠条款必须在报价文件中明确列出；

（4）近两年类似项目经营业绩一览表（附件六）；

（5）供应商情况简介；

（6）供应商认为需加以说明的其他内容。

（二）报价要求

1、报价含主件、标准附件、设计、安装、调试、检验、技术服务、运杂费、保险费、税费及其他；

2、报价币种为人民币；

3、必须是完税报价；

4、本次竞争性谈判将有再次报价的机会，每次报价均应书面确认；

5、供应商免费提供的项目应先填写该项目的实际价格并注明免费，此项不计入总报价；

6、报价文件必须满足第三部分—“采购项目清单及技术要求”中提供的技术要求，以及第五部分—“合同文本”中的条款要求，必须注明制造商。

（三）特别说明：

本采购项目分成8个包，目的仅为便于分组谈判和评审，不同包的报价将参与不同谈判小组的谈判和评审。商家可分别对多个包报价，也可拆包对其中的部分采购产品报价。但无论整包报价，还是拆包报价，不同包的采购产品应分别提供报价文件，并在报价文件封面上注明包序号。

五、报价文件的递交

- 递交报价文件的时间、地点：

递交时间：2007-11-16

截止时间：2007-11-16 上午9:00

地点：山东丝绸纺织职业学院

2、供应商必须在报价截止时间前将报价文件送达指定地点,在截止时间后递交的报价文件概不接收。

六、谈判费用

各供应商自行承担参与竞争性谈判过程中自身产生的所有费用。

七、保证金

1、供应商应在递交报价文件截止时间前，以现金、银行汇票形式向采购人交纳5000元人民币的保证金；未交纳保证金的供应商，其报价文件不予接受。

2、未成交供应商的保证金，当日退还；成交供应商的保证金在签订合同后5个工作日内无息退还。

八、无效报价

供应商提供的报价文件不完整或未按谈判文件的规定签署，视为无效报价；供应商有下列情况之一，其报价被视为无效，而且采购人将按照《中华人民共和国招投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。供应商给采购人造成损失的，应予以赔偿：

1、供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假报价材料；

2、公开报价后，供应商撤回报价，退出谈判；

3、供应商串通报价；

4、成交供应商不按规定要求签订合同；

5、法律、法规规定的其他情况。

# 第三部分  采购项目清单及技术要求

A包：

| 序号 | 采购产品 | 技术要求及功能说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单片机实验系统 | 具有51、96等单片机实验功能。支持8051模式和8751模式。各CPU间采用开关来选择、具有FlashDown仿真技术，采用专用下载芯片，可实现P0、P2总线和I/O口全功能、可进行单片机P1、P3口实验、中断控制、8255并行口实验、简单I/O扩展实验、A/D转换实验、8253方波、串并转换实验、存储器扩展实验、单片机串行通信、点阵显示实验、LCD字符式液晶显示实验、外部中断、红外收发实验、数字温度传感器实验等。 | 25 |  |
| 2 | 微机原理实验系统 | 采用双CPU设计、PCI总线扩展、支持实模式、保护模式下的I/O设备、存储器及中断的访问具有60芯通用插座，能方便地扩张各种功能实验板、具有8255并行口实验、简单I/O扩展实验、A/D(0809)转换实验、D/A(0832)输出波形实验、音频驱动实验、继电器控制、步进电机控制、8253方波、外部存储器扩展实验、直流电机调速实验、16×16 LED点阵显示实验、2×16字符式液晶显示实验、8259单级中断控制器实验、8251串行口通信实验、8237 DMA存储器访问实验、8237 DMA I/O口访问实验等。 | 25 |  |
| 3 | 机柜 | 600*600×1200、整体工艺采用高精度数控设备生产，前门优质玻璃，后门无网孔，优质冷轧钢板（0.8-1.0mm)，表面喷砂除锈，静电喷涂。 | 2 |  |
| 4 | 课程设计实验箱 | AM调制器、AM解调器、FM调制器、FM解调器、帧复接、帧同步、相位调制、编码/译码 | 20 |  |
| 5 | 网络实验系统（综合） | 通信信道仿真平台(JH6001*1)包括加噪信道、瑞利衰落信道、莱斯衰落信道、二径衰落信道、非线性信道、硬限幅信道、光纤信道及常用接口电路。 通信终端实验平台(JH6002*2)包括用户接口、本地交换、话音编码、信道接口、信道同步、信号复接、中继接口等。 现代通信实验平台(JH6003*2),支持连续相位FSK调制、FSK解调及系统性能测试，BPSK调制及DBPSK传输，QPSK调制、QPSK相干解调、DQPSK传输、OQPSK调制、OQPSK相干解调，MSK调制、MSK解调，GMSK调制等。 | 1 |  |

B包：

| 序号 | 采购产品 | 技术要求及功能说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 电脑平缝机 | 中厚料；针迹长度0-5mm；转速5000转/分.;压脚提升高度:6-13MM;有自动剪线、自动倒缝、自动扫线等十多种全摸式功能；自动润滑。 | 35 |  |
| 7 | 五线包缝机 | 适用于中厚料梭织、针织等面料；6500转/分；双针五线；针距：5MM；压脚提升：6MM；差动：0.7-2；自动润滑。 | 2 |  |
| 8 | 三线包缝机 | 适用于中厚料梭织、针织等面料；7000转/分；双针五线；针距：5MM；压脚提升：6MM；差动：0.7-2；自动润滑。 | 2 |  |
| 9 | 双针平缝机 | 适用于衬衫、内衣、制服、牛仔衣裤、大衣等；针距长度：5MM；压脚提升高度：7-13MM；3000转/分；针间距为：6.4MM；另外有可选针间距3.2MM-38.1MM | 2 |  |
| 10 | 服装CAD设计软件 | 依据服装产品特性具有对称画工具，并有丰富和标准化的绘制工具,设计笔具有服装缝制的线迹和缝迹的各类绘制工具,提供服装工艺要求的标准化标注工具,具有开发式的面料库，面料的分类管理可以自定义,系统为设计师开辟了设计资料库，可以快速集成各类系列款,具有不同数据格式的导入和导出功能,文件存取具有缩略图显示功能，能快速准确读取款式数据文件. | 1 |  |
| 11 | 服装设计立裁人台（全身） | 国标女带臀立裁人台 84型 颈围34 胸围84 腰围64 臀围90 总肩宽38 前长36 后长37乳距16 档全长66 大腿围52 | 40 |  |
| 12 | 电热蒸汽发生器（蒸汽熨斗、汽烙） | 工作电压(V) 380 / 220 ，电热功率(KW) 12 ，最大许用压力(Mpa) 0.4 ，产汽量(Kg/h) 20 ，外形尺寸(mm 长*宽*高) 550*660*1000 | 1 |  |
| 13 | 吸风烫台 | 台面尺寸(mm长*宽）１４００*７５０，工作电压v３８０/２２０，电机功率０.３７，吸风压强pa＞１５０，噪音dB(a)<68，净重（kg）54 | 2 |  |
| 14 | 单针高头车 | 转速3000 压脚提升高度 11 mm 针距5mm 针杆行程 36 | 10 |  |
| 15 | 双针高头车 | 转速3000 压脚提升高度 11 mm 针距4mm 针杆行程 36 | 2 |  |
| 16 | 削皮机 | 机器转速（转/分钟） 1，000—1，200；马达规格（HP） 1/3；机器尺寸mm（长x宽x高） 530x340x370 | 1 |  |
| 17 | 下料机 | 工作压力: 6tons 马达: 1.5kw 行程: 28mm 毛重: 600kg 工作台面积: 680×400mm | 1 |  |
| 18 | 自动上胶折边机 | 型号：JD-292A；电源：220伏 50-60赫兹；电机功率：0.25千瓦；总功率：1.4千瓦；外形尺寸：1200*550*1160毫米；机器重量：135公斤 | 1 |  |

C包：

| 序号 | 采购产品 | 技术要求及功能说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 1、电源：单相220V,50Hz,三线制接入，功率1kVA，双极空开加30mA漏电保护,敷设绝缘胶皮。提供实验所需的交直流电压源，AC24V/1A,DC12V/3A 2、外型尺寸：长×宽×高=1430×700×1350(mm) | 1 |  |
| 20 | 对讲门禁系统 | 1. 工作电压：单相三线220V±5% 50Hz 2. 整机容量：＜1KVA 3. 外型尺寸：1500×700×1350(mm) 4. 安全保护：具有漏电自动保护装置 | 1 |  |
| 21 | 安防系统 | 系统构成：该平台配置品牌电脑、SK-DMS安防数据集中器、两台SK-DCS安防数据采集器、实验用直流信号源、220V交流输出插座，可视对讲、室内红外探测、周界红外探测防护、气敏报警，门磁传感器、紧急按钮、室内外摄像（球形摄像头、手枪式摄像头）、视频切换、视频采集及监控、八防区布防器及键盘。平台设置试验导线、跳线、课凳等。 计算机配置：赛扬3.08G，256M内存，集成显卡、网卡、80G硬盘，17寸显示器。技术指标：工作电压：单相三线 220V±5% 50HZ；整机容量<300W；外形尺寸 1500×700×1350mm3；安全保护：具有漏电自动保护装置 | 1 |  |
| 22 | 三表远传自动计量系统 | 设备组成：视讯台提供直流电源、220V交流输出插座，还包括一台XK-DMP型能源集中器，两台XK-DCP型八通道能源采集器，一块远传水表，两块远传电表，一块远传煤气表，一只RS-485/232接口转换器，上位机安装远程抄表管理软件、系统应用软件、仿真软件等。品牌电脑【配置：赛扬3.08G，256M内存，集成显卡、网卡、80G硬盘，17寸显示器】等。技术指标：工作电压：单相三线220V±5% 50Hz；整机容量：＜300W；外型尺寸：1500×700×1350mm3；安全保护：具有漏电自动保护装置 | 1 |  |
| 23 | 闭路电视监控及周边防范系统 | 工作电压：单相三线220V±5% 50Hz；整机容量：＜300W；外型尺寸：1500×700×1350mm3；安全保护：具有漏电自动保护装置 | 1 |  |
| 24 | 智能楼宇综合布线实训台 | 设备构成：工作区子系统：电源插座、视频插座、语音插座、数据插座、家庭电源箱、插卡取电开关等；水平干线子系统：由四对UTP（非屏蔽双绞线）、75欧姆同轴电缆等组成；管理间子系统：视频信号分配器、IP宽带网楼层分线盒、楼梯等灯、楼上楼下双控开关、声控光控开关；垂直干线子系统：大对数线、超5类双绞线、75欧姆同轴电缆等；设备间子系统：110大对数电话配线架、超5类25对数据接线模板、RJ-45插头、总电源开关、视频信号放大器。技术指标：工作电压：单相三线220V±5% 50Hz；整机容量：＜300W；外型尺寸：1500×700×1350mm3；安全保护：具有漏电自动保护装置 | 1 |  |
| 25 | 智能楼宇网络布线实训柜 | 技术指标：输入电源：380V±5% 50HZ，三相五线制接线；工作环境：温度-10摄氏度~40摄氏度，相对湿度<85%（25摄氏度），海拔<4000m；整机容量：<1.0KVA；外型尺寸：长×宽×高=1500×700×1500（mm）；材质结构：金属壳体+绝缘台面，双工位设计；安全保护：具有漏电保护、过流保护、接地保护，配套绝缘胶皮，安全保护符合国家标准。 | 1 |  |
| 26 | 楼宇配电照明实训台 | 技术指标1. 输入电源： 380V±5% 50Hz，三相五线制接线2. 工作环境：温度-10℃~40℃ ，相对湿度<85%（25℃），海拔<4000m3. 整机容量：＜1.0KVA4. 外型尺寸：长×宽×高=1500×700×1500（mm）5. 材质结构：金属壳体+绝缘台面，双工位设计6. 安全保护：具有漏电保护、过流保护、接地保护，配套绝缘胶皮，安全保护符合国家标准。 | 1 |  |
| 27 | 智能楼宇空调监控实训系统 | 本系统控制部分全部采用实物，控制对象采用模型，能进行各种模拟空调系统控制操作、系统的设置、编程、线路设计、故障检修等实验和实训。可选控制方案：1）PLC控制 2）直接数字DDC控制器 技术指标：工作电压：单相三线220V±5% 50Hz；整机容量：＜500W 外型尺寸：1500×700×1800（mm）；安全保护：具有漏电自动保护装置、敷设绝缘胶皮。 | 1 |  |
| 28 | 多层电梯实验装置 | 技术指标：1、供电部分220VAC，50Hz 2、PLC部分（1）主机单元：FP1-C56，32点输入、24点继电器型输出；电源：AC220V；程序容量：5000步；变频器部分：型号 VFO；变频器电源输入输出:AC220V输入，三相输出；变频器功率 0.4kW；输出频率：0.5~250HZ；尺寸:1200mm×1200mm×2100mm | 1 |  |
| 29 | 国际贸易软件 | 软件应包含教学资源、教学课程、练习和专业实习。模拟B2B电子商务中心，教师与学生能够按照实习计划扮演进出口业务流程中的不同当事人：出口商、进口商、工厂、出口地银行和进口地银行，共同模拟贸易环境。利用软件能够从事外贸实务教学，提供练习题，外贸常识、单证库、经典案例等，同时满足100人网上学习。 | 1 |  |
| 30 | 配套桌椅（隔断式） | 桌子：长90cm 宽60cm 高115cm 桌面高75cm 双人对面式 ；材料：高密度板，铝合金包边。椅子：普通办公用椅。 | 10 |  |

D包：

| 序号 | 采购产品 | 技术要求及功能说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 透明电动机模型各一 | 三相笼式异步电动机、直流复励电动机、三相电流与旋转磁场示教仪、单相异步鼠笼式电动机、三相同步电动机、三相电力变压器透明模型 | 6 |  |
| 32 | 维修电工实训考核装置 | 该装置应按标准电气控制柜设计制造规格，充分利用双面位置，柜内装有完成各种照明电路所需的单相电度表、日光灯、单联开关、插座、感应开关、漏电开关等，以及电气控制所需要的多种低压电器，如漏电断路器、熔断器、电流互感器、交流接触器、时间继电器、热继电器、中间继电器、行程开关、按钮、信号灯、转换开关、电压表、电流表、功率表及电度表等，为了延长电器使用寿命，各电器的接点都与接线端子相连，再由接线端子与被控制电气连接。 | 8 |  |
| 33 | 机床电气实训考核装置 | 该机床实验台应采用上下柜式结构。下柜用于安放电动机。上柜为电路主体部分，柜正面是机床的正规电路，各电路的元器件直接安装在电路相应的符号上，使学生一目了然，使之有感性认识。柜右面设有电路实验故障箱，故障设计比较隐蔽，但操作简单。人为故意点由开关控制，每项种电路根据实际情况设置5～10个以上常规故障，所有故障都是模拟同类机床实际工作时故障，具有一定代表性，是目前电工培训与考核鉴定的最佳设置。主要配置：CA6140型普通车床电路、电器实验台 配不等型号电机3台、C620型车床电路、电器实验台 配不等型号电机2台、CM6132型普通车床电路、电器实验台 配不等型号电机3台、CW6163B型普通车床电路、电器实验台 配不等型号电机3台、C6150型车床电路、电器实验台 配不等型号电机4台、Z3050型摇臂钻床电路、电器实验台 配不等型号电机4台、Z3040型摇臂钻床电路、电器实验台 配不等型号电机4台、Z3032型摇臂钻床电路、电器实验台 配不等型号电机3台、Z35型摇臂钻床电路、电器实验台 配不等型号电机4台、Z525型立式钻床、电路、电器实验台 配不等型号电机1台、X62W万能铣床电路、电器实验台 配不等型号电机3台、XZ6132万能铣床电路、电器实验台 配不等型号电机3台、X25K铣床电路、电器实验台 配不等型号电机3台、M7120型平面磨床电路、电器实验台 配不等型号电机4台、M7475B型平面磨床电路、电器实验台 配不等型号电机5台、M1432A万能外贺磨床电路、电路实验台 配不等型号电机5台、T68型卧式镗式电路、电器实验台 配不等型号电机2台、T610型卧式镗床电路、电器实验台 配不等型号电机7台、Y3150型滚齿机电路、电器实验台 配不等型号电机2台 | 6 |  |
| 34 | 模拟电子实验箱 | 能够提供模拟电子实验，能满足不同工作环境的多种需求。 主要特点：设有直流±12V、±5V电源，两组交流7.5V电源；可完成以下实验 （1）桥式整流电路 （2）串联稳压电路 （3）集成可调稳压电路 （4）单级放大电路 （5）两级放大电路 （6）负反馈放大电路 （7）射极跟随器 （8）差分放大电路 （9）OTL功率放大电路 （10）集成运放应用电路 （11）集成功放电路 | 25 |  |
| 35 | 液压传动控制试验台 | 要求：1.实验系统采用“二合一”结构，即一张实验桌配备两套实验设备，可供两组四位学生同时进行实验， 优化共享资源，提高产品的性价比。整体结构简单，实用性强。 2.实验气动元件均装有带弹性插脚的底板，实验时组装实验回路快捷、方便；实验回路清晰、明了。 3.实验电气控制采用低压直流24V电源；实验回路、控制电路安全可靠。 4.电气主控制单元采用PLC可编程序控制器控制，可与PC微机通讯实现微机智能控制。同时，还可采用独立的继电器控制单元进行电气控制，通过比较，突出PLC可编程序控制器控制的优越性加深对PLC可编程序控制器的了解及掌握。 5.该系统是典型的机、电、气一体化的综合实验设备，功能强、适用范围广。 基本结构组成： 气动-PLC控制实验台主要由实验桌及实验支架、气动元器件、电气控制器件等组成：实验桌及实验支架采用“二合一”设计结构，即一套实验设备可供两组学生同时进行实验，优化共享资源，提高产品的性价比。气动元器件配备：空气压缩机，空气过滤、减压、油雾器三联件，减压阀，手动换向阀，电磁换向阀，气控换向阀，行程阀，单向阀，节流阀、单向节流阀、快速排气阀，或门型梭阀，单作用气缸，双作用气缸、旋转气缸..... 电气控制器件：直流24V（3A）电源单元，PLC可编程序控制器（日本松下FP1--C14），PLC电气控制输入单元， PLC电气控制输出单元，继电器控制单元，行程开关（常闭、常开）。 | 4 |  |
| 36 | 钳工实验室成套设备 | 该实验室设备可以完成常用工具的认识和使用，锤、锯、凿、划线、装配、调试、安装、维修等教学工具。其中包含：钳工桌（钢木结构750*750*800mm）1张、台虎钳4寸2台、钢锯架2把、圆锉刀8-12寸1套、半圆锉刀8-12寸1套、方锉刀8-12寸1套、扁锉刀8-12寸1套、三角锉刀8-12寸套1、划线平板（450*450mm）1台、榔头（1.5、2kg）各1把、圆规2把、角尺2把、钢尺150mm 2把、划针长120mm 2支、内外卡钳1套、三角刀2把、铲刀14寸2把、油石1块、 丝锥M6、8、10、12、14各1套、扳牙M6、8、10、12、14各1套、凿子1套、什锦锉1套、手虎钳1台、钢锯条5根、活动扳手200*24 2把、钢丝钳2把、一字批（250mm）2把、十字批（250mm）2把、呆扳手8、10、14各1套、铁皮剪刀1把、丝攻扳手2把、扳牙扳手2把、尖嘴钳2把、钢丝刷2把 | 10 |  |
| 37 | 钳工实验室成套设备 | 该实验室设备可以完成常用工具的认识和使用，锤、锯、凿、划线、装配、调试、安装、维修等教学工具。其中包含：钳工桌（钢木结构1500*750*800mm）1张、台虎钳4寸4台、钢锯架4把、圆锉刀8-12寸2套、半圆锉刀8-12寸2套、方锉刀8-12寸2套、扁锉刀8-12寸2套、三角锉刀8-12寸2套、划线平板（450*450mm）2台、榔头（1.5、2kg）各2把、圆规4把、角尺4把、钢尺150mm 4把、划针长120mm 4支、内外卡钳2套、三角刀4把、铲刀14寸4把、油石2块、 丝锥M6、8、10、12、14各2套、扳牙M6、8、10、12、14各2套、凿子2套、什锦锉2套、手虎钳2台、钢锯条10根、活动扳手200*24 4把、钢丝钳4把、一字批（250mm）4把、十字批（250mm）4把、呆扳手8、10、14各2套、铁皮剪刀2把、丝攻扳手4把、扳牙扳手4把、尖嘴钳4把、钢丝刷4把 | 10 |  |
| 38 | 台钻 | 主要参数：钻孔最大直径：22mm；主轴最大行程：200mm ；主轴端锥度：短锥B16 ；主轴中心至立柱表面距离：350mm ；主轴转速：450、800、1400、2400、4000；工作台面尺寸：450×450mm ；底座工作台面尺寸：480×480mm ；电动机；单相 220v、370w50Hz、1400r／min ；注：Z4112配升降螺母，Z4112／1配升降手轮。 | 2 |  |
| 39 | PLC操作台 | 1200×800×760 | 40 |  |
| 40 | 机柜 | 600*600×1200、整体工艺采用高精度数控设备生产，前门优质玻璃，后门无网孔，优质冷轧钢板（0.8-1.0mm)，表面喷砂除锈，静电喷涂。 | 1 |  |

E包：

| 序号 | 采购产品 | 技术要求及功能说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 红外线高温高压染色样机 | 自动控制，红外线加热，用于分散染料浸染小样试验，一次染色24个染杯，温控精确，最高温度145—150摄氏度，设备质量稳定，小噪音 | 1 |  |
| 42 | 连续式轧吸热固色机 | 能进行还原染料悬浮体连续轧染工艺试验或分散热熔染色工艺试验 | 1 |  |
| 43 | 卷染小样机 | 模拟常压卷染机，加工门幅不小于45cm，卷轴直径15cm以上，电加热，精确控制张力，自动计时和温控。 | 1 |  |
| 44 | 成衣染色机 | 转筒式染色方式，加工容量约30Kg，最好能电加热 | 1 |  |
| 45 | 脱水机 | 离心式脱水机，不锈钢结构，自动控制，容量约30Kg | 1 |  |
| 46 | 织物渗水性能测试仪 | 用于测试经防水处理的纺织织物、无纺布和其他材料的耐静水压测定，适合GB/T4744-1997，高压：0-0.6MPa（60M水柱） | 1 |  |
| 47 | 织物沾水性能测试仪 | 用于测定经织物拒水整理后表面抗湿性，适合GB和ISO测试标准 | 2 |  |
| 48 | 阻燃性能测试仪 | 垂直法测试，主要用于纺织品燃烧性能试验，自动记录，数码显示，自动定时定位，火焰高度可以调节 | 1 |  |
| 49 | 电子织物强力机 | 适合各种纱线和织物断强和撕破强力、断裂延伸率、断裂功等测定。电脑控制、打印 | 1 |  |
| 50 | 印花CAD系统 | 其中外贸设计为主六套，（分色）为主一套 | 7 |  |
| 51 | 常温振荡染色小样机 | 24染杯，水浴加热，用于各种染料的常温染色小样试验，温控精确，使用寿命长，售后服务好 | 4 |  |
| 52 | 涂层小样机 | 用于实验室进行水系或溶剂型整理剂的织物涂层布试验，可刀辊或浮刀式涂布，涂抹面积不小于100cm*30cm | 1 |  |
| 53 | 电子天平 | 1/100称量精度 | 10 |  |
| 54 | 带锁边多功能缝纫机 | 双线、双向缝纫，双重开关，多速缝纫机、针距可调，自动绕线． | 1 |  |
| 55 | 真空乳化机生产线 | 附技术指标 | 1 |  |
| 56 | 实验高压釜 | 釜体材料高性能不锈钢，搅拌轴承耐腐蚀不锈钢轴承，电加热，操作方便，公称容积 0.5L ，工作压力10 Mpa，工作温度 300℃ | 1 |  |
| 57 | 液相色谱仪 | ①紫外检测器 ②梯度泵 ③色谱工作站软件 ④组分自动收集器 ⑤具有相应的液相配件消耗品 ⑥配套色谱柱及分析柱 适用于有机化合物、常量分析、微量分析 | 1 |  |
| 58 | 电导率仪 | 温度自动补偿功能，具有较高的性价比，双排数码管分别显示电导率和温度值，测量范围0-100000μS/cm | 2 |  |
| 59 | 表面张力仪 | 计算机控制、全中文程序软件、人性化的操作界面。具有参数设定、试验曲线实时显示、峰值保持、曲线和数据的保存、历史曲线的调阅、打印等功能。测量范围：0～199.9 mN/m | 1 |  |
| 60 | 离心机 | 台式，最高转速5000（r/min）,容量10*20ml | 1 |  |
| 61 | 循环水真空泵 | 采用双抽头，可单独或并联使用装有两个真空表。主机采用不锈钢机芯和防腐材质机芯两种型号制造。耐腐蚀、无污染、噪音低、移动方便，还可根据用户需要加装真空调节阀。最大真空度：0.098 MPa，单头抽气量：10 L/min | 1 |  |
| 62 | 真空干燥箱 | 钢化、防弹双层玻璃门，箱门闭合松紧能调节，工作温度任意设定，并具有偏差报警功能。工作室采用不锈钢板，确保产品经久耐用。储存、加热、试验和干燥都可在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行。温度范围：RT+10～200℃。真空度：＜133Pa | 1 |  |

F包：

| 序号 | 采购产品 | 技术要求及功能说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 激光读码器 | 内置解码器，准确识读各种条码，枪式握持手柄，可支架放置，多种提示音和音量可调蜂鸣器，多个内置接口（键盘接口、RS-232、USB接口等），抗震性能：可随承受1.5米高度坠落至水泥地面。 | 4 |  |
| 64 | 防盗门禁系统 | 检测磁条长度6cm时误检率<1%，一次注塑成型，单通道，有效宽度70cm，全数字系统，多点发射接收，协耗<30W，报警率>99%，机身通道一体式． | 3 |  |
| 65 | 目录橱 | 50斗,1500*950*400mm | 2 |  |
| 66 | 期刊橱 | 1900*950*350mm, 优质冷轧钢板(1.0mm) | 14 |  |
| 67 | 书架 | 2000*900*450mm,双面双柱六层,优质冷轧钢板(1.0mm) | 70 |  |
| 68 | 书梯 | 标准 | 2 |  |
| 69 | 报橱 | 十层单面报纸架，1900*1000*550mm | 2 |  |
| 70 | 工作台 | 3000*750*800mm拐角型 | 2 |  |
| 71 | 书档 | 标准 | 1000 |  |
| 72 | 书车 | 标准，Ｖ型２台，平型３台 | 5 |  |

G包：

| 序号 | 采购产品 | 技术要求及功能说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 印花设计系统1 | 提供专业的色彩分色方法：黑白稿、色调、自动和手动等，实时显示整个工作控制的分离过程，并利用清除杂色工具自动平滑处理和清除杂色，精确分离色彩，为扫描和设计图案做好基础步骤。 | 3 |  |
| 74 | 印花设计系统2 | 印花设计和循环设计工具，不仅自动生成循环，而且提供所有类型的循环，运用它强大的创造性的设计工具，完成高难度的角度回复和拼接回位，用于花版设计和服装设计。在Windows XP系统下运行的Design & Repeat Pro支持读写多种不同标准的图档文件格式。 | 3 |  |
| 75 | 印花设计系统3 | 图案创建数量不限的、简捷的色彩方案，可以灵活选择色块、色轮或Pantone纺织色彩集来选择自己的配色，也可以创建色彩集并将之拖放到色彩方案中。快速找到最佳配色方案。 | 3 |  |
| 76 | 地毯设计系统1 | 具有特色的绘图设计工具, 可以创造出风格各异的提花图案作品。可以通过连接扫描仪或数码相机加工设计各种艺术图案，同时也支持读写多种不同标准的图档文件格式。 | 3 |  |
| 77 | 地毯设计系统2 | 用与块毯边角转换.边角改变之后,设计会根据这些变换而自动的进行更新,并得出快速而完整的设计 | 3 |  |
| 78 | 地毯设计系统3 | 可以将设计的产品制作成目录册便于出版，印刷，发送个客户观看 | 3 |  |
| 79 | 贴图模块 | 提供专业的编辑工具，完美加工那些用于三维立体展示的各种服装，模特和室内设施等图片材料。可以从实物的数码照片，手绘素描图或全彩图片开始，通过运用直观的工具，便捷地定义不同的贴图部位和层面，并根据实物的尺寸和自然的起伏来创建合体的网格。可以轻松地将设计图案或织物拖放到图像中，并可逼真地看到作品垂挂在图像中，同时保留原图像的细节，如阴影、折痕、皱褶，您将看到一张与实物一模一样的数码转化图像 | 3 |  |
| 80 | 铁柜 | 玻璃双开门 ８５*１８０ | 6 |  |
| 81 | 产品广告拍摄台 | 聚光投射器EH接口 | 1 |  |
| 82 | 服装面料设计模块 | 可以为任何图案创建数量不限的、简捷的色彩方案 ；帮助创建色彩集；模块内包括pantone纺织品色彩集 ，方便使用；可以实现自动色彩置换向导；可以灵活选择调色板：RGB、HSV、打印机等 ；可以在多个设计中施放色彩或创建完整的色彩方案 ；提供带颜色设计框和名称的完整打印选项 | 6 |  |
| 83 | 大提花设计模块 | 把织物设计图快速地转化成提花的生产数据，并可在生产前对织物样品进行精美逼真的模拟仿真，创建或存储设定的织物组织库和织机装造，校订修正浮纱等，而且支持纹板文件可在不同品牌的提花机和织机装造中自由转换。根据需要设计新的或修改织物的基本组织;设计和修改织机的装造;校正浮长，修改纹板和生成数据磁盘; 设计和编辑经纬纱的织造顺序。 | 1 |  |
| 84 | 小提花设计模块 | 专门为小提花（dobby）面料研发和生产设计的先进的工具包。快速设计小样图。提供强大的设计工具。任意建立织物组织图库。快速生成小样图. | 1 |  |
| 85 | 木织机 | 立式 手工编织机 １２０*２００cm | 15 |  |
| 86 | 毛线储藏架 | ３００*２５０*6０cm | 3 |  |
| 87 | 扫描仪 | 扫描仪设计类型:文件 光学分辨率:600*600dpi 扫描元件:CMOS 传输接口:SCSI/USB 扫描仪重量:25000克 | 1 |  |

H包：

| 序号 | 采购产品 | 技术要求及功能说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | 电子提花机 | 附技术指标 | 1 |  |

附1：

真空乳化机设备

整套装置：包括乳化搅拌锅、真空系统、液压系统、电器控制系统。

A、乳化搅拌锅：

工作容积50L，材料SUS316L不锈钢,可加热、水冷却二用。

A1、剪切涡流乳化搅拌机，功率4KW转速0—3500r/min，（变频调速）

A2、速框式刮壁搅拌机，功率0.75KW转速0—40 r/min  （变频调速）

A3、慢速逆向搅拌机，电机与慢速刮壁搅拌机为同一电机，（转速为0-40r/min）

A4、罐体附带装置：液体进料口配不锈钢管道过滤器、视镜、温度传感器、CIP清洗头、出料口、防尘无菌呼吸装置等。

B、预处理锅：

B1、容量(预处理锅)40L一台,30L一台，材料SUS316L

B2、结构形式：开启式（半开），带搅拌。

锅内带一套波轮搅拌装置：（波轮搅拌）电机功率0.37KW,转速960r/min,出料口配卫生级蝶阀及SUS316L管路。

C、真空系统

抽气量48M3 / 小时，电机功率0.81KW

D、液压系统

包括油缸、电磁阀、溢流阀、油箱、保压阀。

E、电器控制系统

电器元件、变频器、按钮等采用进口名牌产品，仪表、传感器等采用国内优质产品。控制面板上应能调整并显示搅拌速度、各罐温度、温度的上下限设定及自动阀门的控制；乳化时间及慢速搅拌时间的设定，液压系统的升降控制等功能。

2、整机技术参数

2.1整体容积：80 L

2.2使用容体：50 L

2.3最小生产量：20L

2.4标准尺寸：1900×800×2015㎜/2700㎜

附2：

电子提花机技术指标

| 项目名称 | 品名 | 型号 | 规格 | 数目 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 子 提 花 织 造 系 统 | 电子提花机笼头 | HF4608 (史陶比尔结构) | - 纹针数4608 - 开口频率200－500次/分钟 - 开口方式：用斯陶比尔复动式，上下开口 - 控制形式：网络 电子式 - 驱动方式：万向轴 螺栓齿轮传动 - 能兼容多种纹织CAD软件 | 1 | 台 |
|  | 高速挠性剑杆织机 | HT728（3000） | 1）挠性双剑杆单侧供纬 2）门幅3.0米 3）车速：200-300转/分钟 4）引纬方式：夹持式、中央交接 5）打纬方式：分离式筘座、共轭凸轮打纬 6）纬纱选色：6色任选 7）其它功能：积极式机械卷取、自动调速送经、自动停经、自动寻纬 | 1 | 台 |
|  | 龙门架、装造以及牵经等 | 龙门架 | 龙门架制作（钢材、人工费、油漆及各种辅助材料） 规格：占地5米*4米，高4米，带护栏、扶梯以及扶手 |  |  |
|  |  | 装造 | 装造(意大利进口材料、人工费等) 规格：总经丝数4608×4 牵经：涤纶丝500米。经线用300D涤纶丝6色经 牵经服务：提供牵经、穿经、穿筘等技术指导 |  |  |
|  | 技术服务 |  | - 免费培训2人 - 免费安装调试 - 保修以及维修见第二款第2条 |  |  |

# 第四部分  谈判程序

一、采购谈判小组

学院申购单位在市财政局和学院采购领导小组监督下组建谈判小组，谈判小组负责对报价文件进行综合评审，评选出成交供应商。

二、谈判原则和评审办法

（一）谈判原则

“公平、公正、科学、择优”为本次竞争性谈判的基本原则，谈判小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。

（二）谈判程序

1、供应商谈判代表递交报价文件；

2、抽签决定供应商的谈判次序；

3、采购谈判小组审阅报价文件；

4、与各合格供应商分别进行技术、商务谈判；

5、供应商二次报价；

6、采购谈判小组进行合议；

7、确定成交供应商；

8、签订合同。

(三)谈判成交办法

二次报价后，谈判小组成员对供应商的报价内容综合分析后分别评分，最后以总平均分最高者为成交供应商。

对同一包的报价，若各商家报价的产品组合相同或有相同的产品组合成分，则以该产品组合为单位对商家的报价综合评分；各商家报价不能形成相同产品组合以及单项报价的产品，以单项产品分别对商家的报价评分。

对同一评分单位，所有供应商的报价均明显高于市场价的，针对该产品的谈判终止，采购人将另行安排采购。

评分采用百分制，评分内容及分标准如下:

（1）产品品牌、质量40分

谈判小组对供应商提供货物的品牌、技术性能、软件功能等进行分析，并与谈判文件的要求比较后，综合评分。

（2）价格40分

按以下公式计算：报价得分＝(供应商的最低报价/该供应商报价)×40

（3）其他（合同条款的认同度、技术服务等）20分

根据各供应商的质量保证与技术服务承诺、对合同文本有关条款的认同度等，进行综合评分。

四、成交通知书

谈判结束后，由采购人向成交供应商签发《成交通知书》，并于5日之内签订采购合同。

# 第五部分  合同文本

山东丝绸纺织职业学院（甲方）所需2007年专用教学仪器采购项目（项目编号：SCXY2007—1101），经谈判小组评审，卖方（乙方）为该项目X包采购产品的成交供应商，并约定通过淄博惠通电脑有限公司（丙方）支付货款。根据《中华人民共和国合同法》和其他法律、法规的规定，按照平等、自愿、诚实信用原则，经各方充分协商，订立本合同。

一、合同组成

下列文件构成本合同的组成部分：

1、本合同文本；

2、谈判文件；

3、报价文件；

4、成交通知书；

5、成交供应商在评审过程中做出的书面说明或承诺；

6、合同执行过程中双方达成的补充协议。

二、产品名称、型号规格、生产厂家、数量、价格

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 厂家及品牌 | 产地 | 单价 | 数量 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计总金额： | （大写） 元（￥ ） |  |  |  |  |  |  |

三、质量保证与服务承诺

1、乙方提供的产品，应当满足：（1）谈判文件规定的技术要求；（2）报价文件及其在谈判过程中书面说明或承诺中描述的技术规格或技术特征；（3）产品技术资料标明的技术标准和性能指标。

2、乙方免费安装和调试。产品到货后，乙方负责安排工程师到甲方现场免费安装、调试，免费提供安装所需辅材，免费对操作人员进行操作培训，直至甲方掌握该产品的操作和维护。以后对产品提供即时电话支持和技术指导。

3、产品使用过程中，乙方迅速及时提供产品的备品备件，保证用户能及时买到所需的易损件；对所供产品终生按出厂价或优惠价供应相应耗材、配件。

4、乙方提供的产品应当具有生产商质保书或相关证明，完整的技术资料，质保期为三年，从验收合格之日起计算。质保期内仪器设备出现非甲方原因的故障，乙方全部免费修复；质保期后三年内产品的维修，用户只承担零配件费用及运输费；乙方对设备提供终生维修服务。软件产品，乙方提供不少于三年的免费升级服务。

5、乙方对甲方提出的服务请求，应当立即做出响应，提供即时电话支持。接到甲方的维修通知后，48小时内维修工程师到达现场；到达现场后48小时内不能修复的，提供不低于同等档次的备用品给甲方使用。

6、___________________________________________________________

7、___________________________________________________________

五、交货与验收

卖方应在确保货物安全的前提下选择适当的包装方式和运输方式，自费完成交货义务。

1、交货时间

（按双方约定填写，若分不同时间交货，可在前表中列出或在报价文件中列明。）

2、交货地点

淄博市周村区米山路30号内山东丝绸纺织职业学院指定的地点

3、风险负担

货物毁损、灭失的风险在该货物通过买卖双方联合验收交付前由卖方承担，通过联合验收交付后由买方承担；因质量问题买方拒收的，风险由卖方承担。

4、货物验收

（1）货物到达交货地点交付前，由买方和卖方在10个工作日内共同开箱检验，按合同规定的规格、质量和数量等状况进行验收。如货物需要安装、调试，则由卖方负责并承担相应的费用，买方应积极配合，安装调试后15个工作日内，买卖双方授权代表应按照合同要求验收。

（2）对货物的质量问题，买方应在发现和应当发现之日起10日内向卖方主张权利。如果卖方在报价文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

（3）经双方共同验收，货物达不到质量或规格要求的，买方可以拒收，并可以解除合同。

七、货款支付

甲方在货物验收合格并接到乙方正式税务发票后向丙方签发付款通知单，并转交发票，丙方在接到甲方付款通知单和乙方发票后10个工作日内支付合同总金额的90%；余款10%作为质量保证金，货物验收合格之日起一年内运行无质量问题，甲方向丙方签发质量保证金退还通知单，丙方在接到该通知单后10日内付清余款。

八、违约责任

1、甲方迟付货款，每迟付一天，按逾期应付金额每日0.3‰支付给乙方违约金。

2、甲方延迟验收货物，延迟验收期间发生的费用由甲方承担赔偿责任。

3、乙方延迟交货，每迟交一天，按延期交付货物总额每日0.3‰支付给甲方违约金。

4、丙方迟付货款，每迟付一天，按逾期应付金额每日0.3‰支付给甲方违约金。

5、乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换货物期间，应按调换货物金额每日0.3‰向买方支付违约金。

6、一方不按期履行合同，并经另一方提示后30日内仍不履行合同的，履行合同的一方可以解除合同，不履行合同的一方对另一方的损失承担赔偿责任。

7、如因一方违约引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

8、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，协商解决。

九、不可抗力条款

任何一方因法定或者约定的不可抗力不能及时履行或不能完全履行合同义务的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在10天内提供有关不可抗力的相应证明。

合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十、争议的解决方式

合同发生纠纷时，应协商解决，协商不成提交淄博仲裁委员会仲裁。

十一、合同生效

本合同经三方代表签字盖章后生效。合同未尽事宜，经相关方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

十二、合同保存

本合同一式3份，甲、乙、丙三方各1份。

甲   方：               乙    方：                丙    方：

名    称：（盖章）       名    称：（盖章）         名    称：（盖章）

全权代表：              全权代表：                全权代表：

地    址：              地    址：                地    址：

邮政编码：              邮政编码：                邮政编码：

电    话：              电    话：                电    话：

开户单位：              开户单位：                开户单位：

开户银行：              开户银行：                开户银行：

帐    号：              帐    号：                帐    号：

时    间：              时    间                  时    间

# 第六部分  附  件

附件一

## 报  价  函

山东丝绸纺织职业学院：

经研究，我们决定参加项目编号为SCXY2007-1101的竞争性谈判活动并提交报价文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1、我方提交的报价文件，正本一份，副本五份；

2、如果我们的报价文件被接受，我们将履行竞争性谈判文件中规定的每一项要求，并按我们报价文件及谈判过程中的承诺按期、保质完成该项目；

3、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交供应商的权利；

4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任；

5、我们同意按文件要求缴纳保证金，遵守你方对本项目所做的有关规定；

6、我方的报价文件自提交之日起有效期为60个工作日；

7、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户单位：

开户银行：

帐号：

供应商全称（印章）

法定代表人签字：

日期：    年   月   日

附件二

## 法定代表人授权委托书格式

本授权委托书声明：我          （姓名）系          （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的              （姓名、职务或职称）为我单位本次项目的全权代表，以本公司的名义参加山东丝绸纺织职业学院组织的竞争性谈判活动，全权代表在参加项目编号为SCXY2007-1101的竞争性谈判过程中签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委托权。特此委托。

（附授权代理人身份证明复印件）

法定代表人签字：

供应商（公章）：

供应商授权代表签字

日期：    年   月   日

附件三

## 报价一览表

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 品牌 | 产地 | 单价 | 数量 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计总报价： | （大写） 元（￥ ） |  |  |  |  |  |  |

单位：人民币(元)

注： 1、本表可以按相同格式扩展；

2、免费项目请注明免费，不计入总价。

供应商全称：（盖章）

供应商授权代表签字：

日期：    年   月   日

附件四

## 技术偏离表

| 序号 | 偏离内容 | 谈判文件要求 | 报价文件实际情况 | 其他情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.如报价产品与谈判文件的要求存在偏离，请填写上表；

2.如报价产品与谈判文件的要求全部无偏离，请填写“无”。

供应商全称（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：    年  月   日

附件五

## 商务偏离表

| 序号 | 偏离内容 | 谈判文件要求 | 报价文件实际情况 | 其他情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.如果报价文件的商务条款与谈判文件(包括合同文本)的所有要求存在偏离，则填写上表；

2.只列发生偏离的内容，没有偏离的视为完全响应；如果全部无偏离，则填写“无”。

供应商全称：（盖章）

供应商授权代表签字：

日期：    年   月   日

附件六

## 近两年类似项目经营业绩一览表

| 项目名称 | 时间 | 金额 | 购买单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：仅限于国内近两年的同类经营业绩。

供应商名称：（盖章）

供应商授权代表签字：

日期：    年   月   日